Anlage 2 -  Fettabscheideranlage

Grundstücksentwässerungsantrag: 6. Beschreibung gewerblichen Abwassers

Bauherr:

Bauort:

Bauvorhaben:

Art des Betriebes

Küchenbetrieb/Großküche (z. B. Gaststätten, Hotels, Raststätten, Kantinen),

Grill, Brat- und/oder Frittierküche,	 Essensausgabestelle (mit Rücklaufgeschirr),

Metzgerei,					 Schlachthof,

andere:

Maximaler Schmutzwasserabfluss (ermittelt durch)

Messung:       l/s

oder

Berechnung auf Grundlage der entwässernden Kücheneinrichtungsgegenstände

Einrichtungsgegenstände	Auslaufventile

| Nennweite | Anzahl |
| --- | --- |
| DN 15 (1/2“) |  |
| DN 20 (3/4“) |  |
| DN 25 ( 1“) |  |

| Kücheneinrichtungsgegenstand | Anzahl |
| --- | --- |
| Kochkessel Auslauf ø 25 mm Auslauf ø 50 mm |  |
| Kippkessel Auslauf ø 70 mm Auslauf ø 100 mm |  |
| Spülbecken mit Geruchsverschluss ø 40 mm ø 50 mm |  |
| Spülbecken ohne Geruchsverschluss ø 40 mm ø 50 mm |  |
| Geschirrspülmaschine |  |
| Kippbratpfanne |  |
| Bratpfanne |  |
| Hochdruck- oder Dampfstrahlreinigungsgerät |  |
| Schälgerät |  |
| Gemüsewascheinrichtung |  |

oder

Berechnung auf Grundlage der Art des entwässernden Betriebes

Wenn ermittelbar, durchschnittliche tägliche Schmutzwasservolumen V =       Liter, sonst:

Anzahl der täglich produzierten warmen Essensportionen (Wurstwaren in kg):       (kg)

oder

Berechnungen für Sonderfälle

Temperaturfaktor (Temperatur des Schmutzwassers am Einlauf )

≤ 60 °C			 ständig oder gelegentlich > 60 °C

Dichtefaktor

Schmutzwasser aus Küchen, Schlacht- und Fleisch- sowie Fischverarbeitungsbetrieben

oder

Beschaffenheit der Fette/Öle ist ausreichend bekannt:

| Fett/ Öl | Dichte [g/cm³] |
| --- | --- |

oder

Dichte der Fette/Öle > 0,94 g/cm³

Anwendung von Spül- und Reinigungsmittel

keine    gelegentliche oder ständige Anwendung    Sonderfälle, z. B. Krankenhäuser

Geplante Größen der Abscheider und Schlammfangvolumen

Abscheider NG:       l/s		Schlammfangvolumen:       Liter